填 表 说 明

1.实验室基本信息直接填写。

实验室基本信息：学院名称、实验室名称、房间号、实验室安全责任人、责任人电话等直接输入即可，必须填写，不能遗漏。

2. 危险类别、注意事项、防护措施等项需从图片库中选择相应图片插入。

具体步骤：插入→图片→来自文件→图片库→相应图片。请各学院各实验室根据实际情况填写，因图片库中只有常用的标识，如所需的标识不在图片库中，请各单位在网上选择相近的版式自行下载，裁剪之后保存图片大小为高200，宽150左右即可。

危险类别：为本实验室内可能涉及的危险，如：高压气瓶、化学品危险（易燃、氧化剂、有毒气体、剧毒品、腐蚀品等）、放射性物品、感染性物品……

注意事项：在本实验室内开展实验活动时需注意的安全事项，如：当心爆炸、当心触电、当心电离辐射、当心感染、当心火灾、当心机械伤人、当心激光、当心微波、禁止明火作业、禁止混放、禁止烟火……

防护措施：用于提醒实验室工作人员应穿戴的防护用具及相关安全防护措施，如：必须穿防护服、必须戴毒面具、必须戴防护眼镜、必须戴防护手套、必须戴防尘口罩、必须穿防护鞋……

3. 灭火要点一栏，各实验室根据实际情况在相应的选项后面打“√”。

建议：①禁止用水灭火：与水起化学反应的物质特别是金属和部分化学品类起火、高压电器或精密仪器起火；②沙土掩埋：可用于活泼金属起火及部分化学品起火；③干粉灭火器：主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾； ④二氧化碳灭火器：可扑救带电设备的火灾，常应用于实验室、计算机房等对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所；⑤其他：请注明除以上几点外的具体灭火方法。

4、“自行打印”单位请选用A4浅蓝色皮纹纸，彩色打印。