## 仓库库存设备
仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单价 | 厂家 | 出厂号 | 出厂日期 | 购置日期
19930810 | 03010803 | 气动差压变送器 | QBC-21型 | * | 990 | 上海自动化仪表一厂 | 79 | 1993-05-01 | 1993-10-01
19900749 | 03020201 | 直流毫安表 | C41-UA | 1.5/30mA 0.2级 | 750 | 上海第二电表厂 | 825.25 | 1974-01-01 | 1990-01-01
19900751 | 03020201 | 直流微安表 | C38-UA 0.5级 | 1.5/1500UA | 800 | 上海第二电表厂 | 1002-27 | 1975-01-01 | 1990-01-01
19900752 | 03020203 | 交直流安培表 | T24-mA 0.2级 | 75/300MA | 800 | 上海第二电表厂 | 10402 | 1979-01-01 | 1990-01-01
19900760 | 03020206 | 交直流伏特表 | T24-V | 150-600V | 750 | 上海第二电表厂 | 757.07 | 1980-01-01 | 1990-01-01
19930672 | 03020314 | 直流电位差计 | UJ33A型 | * | 1096.1 | 上海电工仪器厂 | 1314 | 1993-05-01 | 1993-05-01
19930677 | 03020314 | 直流电位差计 | UJ 36A型 | * | 834.2 | 上海电工仪器厂 | 61 | 1993-04-01 | 1993-09-01
19900768 | 03020318 | 标准电阻 | BZ3 5R/组 | 0.01-10欧 | 660 | 安庆电工仪器厂 | 无 | 1987-01-01 | 1990-01-01
19900769 | 03020318 | 标准电阻 | BZ3 5R/组 | 0.001-10欧 | 660 | 安庆电工仪器厂 | 无 | 1987-01-01 | 1990-01-01
19900770 | 03020318 | 标准电阻 | BZ3 5R/组 | 0.001-100欧 | 660 | 安庆电工仪器厂 | 无 | 1987-01-01 | 1990-01-01
19900771 | 03020318 | 标准电阻 | BZ3 5R/组 | 0.001-10欧 | 660 | 安庆电工仪器厂 | 无 | 1987-01-01 | 1990-01-01
19900772 | 03021001 | 直流稳压电源 | WYJ-50 | 50V | 1400 | 江苏连云港无线电厂 | 133 | 1978-12-01 | 1990-01-01
19900773 | 03021001 | 稳压电源 | WY505 | * | 1100 | 江苏泰兴电子仪器厂 | 无 | 1979-01-01 | 1990-01-01
19931525 | 03021001 | 直流电源 | CD1711-2A | * | 750 | 长江电子有限公司 | * | 1993-01-01 | 1993-12-01
19931532 | 03021001 | 直流稳压电源 | CD1711-1B | * | 950 | 长江电子有限公司 | * | 1993-01-01 | 1993-12-01
19931533 | 03021001 | 直流稳压电源 | CD1711-1B | * | 950 | 长江电子有限公司 | * | 1993-01-01 | 1993-12-01
19950260 | 03021001 | 晶体管直流稳压电源 | WYD型 | * | 550 | 福州大学医疗仪器厂 | 无 | 1995-04-01 | 1995-05-01
19880527 | 03021011 | 交流稳压器(磁饱合式) | WYJ-813 | 5KVA | 550 | 江苏泰兴电子仪器厂 | 无 | 1984-01-01 | 1988-01-01
19900774 | 03021011 | 电子交流稳压器 | 614A | 1KVA | 600 | 上海仪表另件厂 | 无 | 1978-01-01 | 1990-01-01
19900781 | 03021011 | 稳压电源 | WYJ813 | 5KVA | 550 | 江苏泰兴电子仪器厂 | 无 | 1984-01-01 | 1990-01-01
19900782 | 03021011 | 稳压电源 | WYJ-813 | 5KVA | 550 | 江苏泰兴电子仪器厂 | 无 | 1984-01-01 | 1990-01-01
19940093 | 03021011 | 交流稳压器 | JG175-V3A 3KVA | * | 2290 | 上海虬江机电厂 | 9872 | 1993-11-01 | 1994-04-01
19940094 | 03021011 | 交流稳压器 | JG175-V3A 3KVA | * | 2290 | 上海虬江机电厂 | 9873 | 1993-11-01 | 1994-04-01
19921215 | 03021018 | 不间断电源 | 山特 500W 离线式 | * | 1288 | 美国山特 | 63750 | 1992-01-01 | 1992-11-01
19930241 | 03021018 | 不间断电源 | UPS-500W | * | 1288 | 美国山特公司 | 70800 | 1993-04-01 | 1993-06-01
19930242 | 03021018 | 不间断电源 | UPS-500W | * | 1288 | 美国山特公司 | 70800 | 1993-04-01 | 1993-06-01
19920806 | 03021022 | 净化电源 | LFS-C 1KVA | * | 900 | 福州市机电厂 | 0873 | 1992-01-01 | 1992-10-01
19931493 | 03021022 | 交流净化稳压电源 | LPS-C型 1KW | * | 900 | 福州通用仪器仪表厂 | 931229 | 1992-10-01 | 1993-12-01
19931494 | 03021022 | 交流净化稳压电源 | LPS-C型 1KW | * | 900 | 福州通用仪器仪表厂 | 931229 | 1992-10-01 | 1993-12-01
19931495 | 03021022 | 交流净化稳压电源 | LPS-C型 1KW | * | 900 | 福州通用仪器仪表厂 | 931229 | 1992-10-01 | 1993-12-01
19931496 | 03021022 | 交流净化稳压电源 | LPS-C型 1KW | * | 900 | 福州通用仪器仪表厂 | 931229 | 1992-10-01 | 1993-12-01
19931497 | 03021022 | 交流净化稳压电源 | LPS-C型 1KW | * | 900 | 福州通用仪器仪表厂 | 931229 | 1992-10-01 | 1993-12-01
19900168 | 03030112 | 酸度计(含数字式) | PHS-2C | * | 932.8 | 上海雷磁仪器厂 | 601165 | 1989-06-01 | 1990-02-01
19900169 | 03030112 | 酸度计(含数字式) | PHS-2C | * | 932.8 | 上海雷磁仪器厂 | 60182 | 1989-06-01 | 1990-02-01
19931228 | 03030112 | 酸度计 | PSH-3D | * | 2600 | 湖南仪器仪表厂 | * | 1993-01-01 | 1993-12-01
19940604 | 03061828 | 精密电动搅拌器 | JT-1 160W | * | 700 | 江苏常州国华仪器厂 | 12 | 1993-10-01 | 1994-11-01
19910902 | 03170101 | 135普通照相机 | 海鸥 | 135 | 605 | 上海照相机厂 | 932416 | 1990-01-01 | 1991-11-01
19900799 | 03170202 | 外拍机 | 海欧 6 | 配6 镜头 | 567 | 上海江峰仪器厂 | 无 | 1978-01-01 | 1990-01-01
19900800 | 03190109 | 超低频相位频率计 | PS34 | * | 9500 | 天津电子仪器厂 | 1348 | 1978-08-01 | 1990-01-01
19940255 | 03190301 | 双踪示波器 | ST16型 | * | 1150 | 上海无线电二十一厂 | 313189 | 1993-11-01 | 1994-04-01
19940203 | 03190601 | 低频信号发生器 | XD2 | * | 766.3 | 天津中环科学仪器公司 | 22 | 1994-01-01 | 1994-04-01
19920230 | 04070204 | 真空泵 | 2XZ-0.5 | * | 686 | 上海真空泵厂 | 910474 | 1991-11-01 | 1992-04-01
19940626 | 04070301 | 离心机 | 80-1型 | * | 600 | 江苏常州国华仪器厂 | 14 | 1994-08-01 | 1994-11-01
19930185 | 04070704 | 分体式空调器 | HPS24 | 冷暖6000大卡 | 12000 | 厦门空调制冷公司 | 04135 | 1993-01-01 | 1993-04-01
19931400 | 04070704 | 分体式空调机 | HPS24 | 冷暖 | 10700 | 厦门 | 9305001 | 1993-01-01 | 1993-10-01
19931196 | 04410101 | 台钻 | Z4116 | ￠16MM | 2280 | 福州台钻厂 | 2186 | 1993-01-01 | 1993-11-01
19931455 | 05010105 | 微型电子计算机 | SUPER 386SX/33 | * | 4500 | 香港 | * | 1993-01-01 | 1993-12-01
19931488 | 05010105 | 微型电子计算机 | SUPER 486DX/50 | * | 13500 | 香港 | * | 1993-12-01 | 1993-12-01
19931489 | 05010105 | 微型电子计算机 | SUPER 486DX/50 | * | 13500 | 香港 | * | 1993-12-01 | 1993-12-01
19940104 | 05010105 | 微型电子计算机 | super 286/20 | 不带显示器 | 4600 | 香港 | * | 1993-12-01 | 1994-04-01
19921218 | 05010502 | 彩色显示器 | CM3704 | 1024*768 +EGA卡 | 2200 | 福建电视机厂 | 无 | 1991-08-01 | 1992-11-01
19940785 | 05010502 | 彩色显示器 | CM-335 | * | 1860 | 福建计算机外部设备厂 | * | 1994-01-01 | 1994-12-01
19930746 | 05010505 | 绘图机 | FP-5301 | * | 8000 | 省古田电声设备厂 | 506250 | 1992-08-01 | 1993-10-01
19940788 | 05010508 | 硬盘 | ST352A | 40M | 1000 | 新加坡 | 043 | 1994-01-01 | 1994-12-01
19930193 | 05010534 | 金山汉卡 | 方正 Ⅲ | * | 1800 | 北大方正汉卡部 | 33157 | 1993-03-01 | 1993-04-01
19930194 | 05010534 | 金山汉卡 | 方正 Ⅲ | * | 1800 | 北大方正汉卡部 | 33157 | 1993-03-01 | 1993-04-01
19930195 | 05010534 | 金山汉卡 | 方正 Ⅲ | * | 1800 | 北大方正汉卡部 | 33157 | 1993-03-01 | 1993-04-01
19930196 | 05010534 | 金山汉卡 | 方正 Ⅲ | * | 1800 | 北大方正汉卡部 | 33157 | 1993-03-01 | 1993-04-01
19930197 | 05010534 | 金山汉卡 | 方正 Ⅲ | * | 1800 | 北大方正汉卡部 | 33157 | 1993-03-01 | 1993-04-01
19940056 | 05010534 | 金山汉卡 | 方正Ⅲ型 | * | 1800 | 北大新技术公司 | 033153 | 1993-01-01 | 1994-04-01
19940057 | 05010534 | 金山汉卡 | 方正Ⅲ型 | * | 1800 | 北大新技术公司 | 033153 | 1993-01-01 | 1994-04-01
19940058 | 05010534 | 金山汉卡 | 方正Ⅲ型 | * | 1800 | 北大新技术公司 | 033153 | 1993-01-01 | 1994-04-01
19940059 | 05010534 | 金山汉卡 | 方正Ⅲ型 | * | 1800 | 北大新技术公司 | 033153 | 1993-01-01 | 1994-04-01
19940126 | 05010550 | 单色扫描器 | AS-8000 | * | 1100 | 台湾 | 92033092 | 1992-03-01 | 1994-04-01
19940127 | 05010550 | 单色扫描器 | AS-8000 | * | 1100 | 台湾 | 92033092 | 1992-03-01 | 1994-04-01
19940128 | 05010550 | 单色扫描器 | AS-8000 | * | 1100 | 台湾 | 92033092 | 1992-03-01 | 1994-04-01
19940129 | 05010550 | 单色扫描器 | AS-8000 | * | 1100 | 台湾 | 92033092 | 1992-03-01 | 1994-04-01
19940130 | 05010550 | 单色扫描器 | AS-8000 | * | 1100 | 台湾 | 92033092 | 1992-03-01 | 1994-04-01
19940131 | 05010550 | 单色扫描器 | AS-8000 | * | 1100 | 台湾 | 92033092 | 1992-03-01 | 1994-04-01
19940132 | 05010550 | 单色扫描器 | AS-8000 | * | 1100 | 台湾 | 92033092 | 1992-03-01 | 1994-04-01
19940133 | 05010550 | 单色扫描器 | AS-8000 | * | 1100 | 台湾 | 92033092 | 1992-03-01 | 1994-04-01
19940134 | 05010550 | 单色扫描器 | AS-8000 | * | 1100 | 台湾 | 92033092 | 1992-03-01 | 1994-04-01
19931419 | 05010601 | 单片开发机 | DVCC | * | 2160 | 启东计算机厂 | * | 1993-10-01 | 1993-12-01
19940304 | 05010601 | 单片机 | DVCC-51-98 | * | 2500 | 江苏启东计算机厂 | * | 1994-01-01 | 1994-12-01
19921285 | 05010800 | 电源控制台 | * | * | 680 | 福州双凤电器厂 | 无 | 1992-09-01 | 1992-09-01
20002349 | 05010800 | 集线器 | * | DLink16口 | 700 | 中国 | CAN8090000 | 2000-10-01 | 2000-12-01
19900830 | 06050102 | 英文打字机 | L98 | 台式 18 | 1575 | 意大利 | 无 | 1982-01-01 | 1990-01-01
19920756 | 06050102 | 英文打字机 | 飞鱼 PSA-38 | 14 | 820 | 上海打字机厂 | 无 | 1992-06-01 | 1992-08-01
20001383 | 13030500 | 三门更衣柜 | * | * | 1020 | 武进玉兰机房设备厂 | 无 | 2000-08-01 | 2000-09-01
19900832 | 14030104 | 地板打蜡机 | * | DLJ-300 | 528 | 上海建筑五金批发部 | 无 | 1985-01-01 | 1990-01-01